Приложение №1

к Концессионному соглашению

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сведения о составе и описании объектов имущества в составе Объекта Соглашения, в том числе технико-экономических показателях, которые подлежат реконструкции

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование объекта | Адрес объекта | Характеристика | Балансовая стоимость, руб. | Остаточная стоимость, руб. на 31.03.2017 |
| 1 | Система водоснабжения | Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Адам | Кадастровый номер 18:05:000000:1252, протяженность водопроводной сети 5800 м.,1980 года ввода в эксплуатацию | 106127,73 | 45538,68 |
| 2 | Сети водоснабжения | Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Солдырь | Кадастровый номер 18:05:000000:1624, протяженность водопроводной сети 3527 м.,1990 года ввода в эксплуатацию | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Водопроводная сеть от ВК-5 до ВК-2, ВК-22, ВК-23 | Удмуртская Республика, Глазовский район, п. Дом отдыха Чепца | Кадастровый номер 18:05:014015:169, протяженность водопроводной сети 9601 м.,1986 года ввода в эксплуатацию | 3885,65 | 0,00 |
| 4 | Хоз. питьевой водопровод к детскому саду, домам №№4,5,6,7 | Удмуртская Республика, Глазовский район, п. Дом отдыха Чепца, хозпитьевой водопровод к детскому саду, домам №№ 4, 5, 6, 7 | Кадастровый номер 18:05:014016:479 протяженность водопроводной сети 482 м.,год ввода в эксплуатацию – н/у | 796007,00 | 0,00 |
| 5 | Система водоснабжения | Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Верхняя Слудка | Кадастровый номер 18:05:000000:1332 |  |  |
| протяженность водопроводной сети 2810 м., | 285328,0  9864,0  49593,0  252413,0 | 0,00  0,00  0,00  0,00 |
|  | 20811,00 | 0,00 |
| год ввода в эксплуатацию – 1973 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Система водоснабжения | Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Чажайский лесоучасток | Кадастровый номер18:05:000000:1666, протяженность водопроводной сети 3049 м., водонапорная башня, кадастровый номер | 0,0 | 0,00 |
| 7 | Система водоснабжения | Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Нижняя Слудка | 18:05:000000:1354, протяженность водопроводной сети 1099 м | 69137,00 | 0,00 |
| 8 | Система водоснабжения | Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Пышкец | Кадастровый номер 18:05:000000:1327 протяженность водопроводной сети 1582м., скважина № 670, водонапорная башня, год ввода в эксплуатацию – 1973 | 329292,00  69146,00 | 0,00  0,00 |
| 9 | Система водоснабжения | Удмуртская Республика, Глазовский район, с. Люм | Кадастровый номер 18:05:000000:1355 протяженность водопроводной сети 6819 м., год ввода в эксплуатацию – 1988 | 10982,0  299453,00  135308,00  135308,0 | 0,00  0,00  21720,62  0,00 |
| 10 | Система водоснабжения | Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Педоново | Кадастровый номер 18:05:000000:1319 протяженность водопроводной сети 2876 м., год ввода в эксплуатацию – н/у | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Сети водопровода | Удмуртская Республика, Глазовский район, с. Дзякино | Кадастровый номер 18:05:013004:437 протяженность водопроводной сети 2963 м., год ввода в эксплуатацию – 1961 | 23850,00 | 0,00 |
| 12 | Сети канализации | Удмуртская Республика, Глазовский район, с. Дзякино | Кадастровый номер 18:05:013004:452 протяженность 2656 м, год ввода в эксплуатацию – 1968 | 250127,67 | 35247,76 |
| 13 | Водонапорная башня | Удмуртская Республика, Глазовский район, с. Дзякино | Кадастровый номер 18:05:013004:436 площадь 15,9 кв.м. год ввода в эксплуатацию – 1968 | 11607,00 | 0,00 |
| 14 | Артезианская скважина | Удмуртская Республика, Глазовский район, с. Дзякино | Кадастровый номер 18:05:013004:439 глубина 80 м, год ввода в эксплуатацию – 1947 | 5565,00 | 0,00 |
| 15 | Артезианская скважина | Удмуртская Республика, Глазовский район, с. Дзякино | Кадастровый номер 18:05:013004:440 глубина 120 м, год ввода в эксплуатацию – 1961 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Насосная станция | Удмуртская Республика, Глазовский район, с. Дзякино | Кадастровый номер 18:05:013004:443 площадь 69,1 кв.м., год ввода в эксплуатацию – 1968 | 27030,00 | 0,00 |
| 17 | Система водоснабжения | Удмуртская Республика, Глазовский район, Чановские Ключи – с.Понино – д. Митино | Кадастровый номер 18:05:000000:1618, протяженность водопровода 11679 м, каптаж, водонапорная башня, накопительная емкость, год ввода в эксплуатацию – н/у | 100300,0  68990,0  217730,0  419305,0  586,0  460,0 | 0,00  0,00  0,00  181325,67  0,00  0,00 |
| 18 | Система водоснабжения | Удмуртская Республика, Глазовский район, с. Понино | Кадастровый номер 18:05:000000:1608, протяженность водопровода 1659 м, водонапорная башня, скважина, год ввода в эксплуатацию – н/у | 1299196,03 | 0,00 |
| 19 | Очистные сооружения | Удмуртская Республика, Глазовский район, с. Понино | Канализационная сеть протяженностью 4137,42 пог.м., 1970 года ввода; КНС-1, площадь 30,8 кв.м., 1980 года постройки,; КНС-2, площадь 30,8 кв.м., 1980 года постройки; здание очистной площадь 124,4 кв.м., 1980 года постройки; отстойник площадью 316 кв.м. | 3929218,27 | 1330379,69 |
| 20 | Сети водопровода | Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Золотарево | Кадастровый номер 18:05:000000:1279, протяженность водопровода 4111 м, год ввода в эксплуатацию – н/у | 24533,0 | 0,00 |
| 21 | Водонапорная башня | Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Золотарево | Высота башни 9 м, объем – 15 куб.м., год ввода в эксплуатацию – н/у | 4301,00 | 0,00 |
| 22 | Система водоснабжения | Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Пудвай | Кадастровый номер 18:05:107001:198, протяженность водопровода 1171 м, водонапорная башня, скважина, год ввода в эксплуатацию – н/у | 11563,00  5974,00 | 0,00  0,00 |
| 23 | Система водоснабжения | Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Изошур | Кадастровый номер 18:05:000000:1607, протяженность водопровода 527 м, водонапорная башня, каптаж, год ввода в эксплуатацию – н/у | 118,00 | 0,00 |
| 24 | Система водоснабжения | Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Коршуново | Кадастровый номер 18:05:000000:1599, протяженность водопровода 419 м, водонапорная башня, каптаж, год ввода в эксплуатацию – н/у | 100,00 | 0,00 |
| 25 | Система водоснабжения | Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Полдарай | Кадастровый номер 18:05:000000:1599, протяженность водопровода 1895 м, водонапорная башня, каптаж, год ввода в эксплуатацию – н/у | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Система водоснабжения | Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Помаяг | Кадастровый номер 18:05:000000:1593, протяженность водопровода 1174 м, каптаж, накопительная емкость, год ввода в эксплуатацию – н/у | 7734,00 | 0,00 |
| 27 | Система водоснабжения | Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Парзинское СПТУ №7 | Кадастровый номер 18:05:000000:1285, Протяженность водопровода 1600 м, каптаж, скважина, год ввода в эксплуатацию - 1970 | 22000,00 | 0,00 |
| 28 | Система водоснабжения | Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Верхний Сепыч | Протяженность водопровода – 830 м., водонапорная башня, год ввода в эксплуатацию - 1970 |  |  |
| 29 | Система водоснабжения | Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Отогурт | Протяженность водопровода 2838 м, скважина, водонапорная башня, год ввод в эксплуатацию - 1977 | 168083,00  44800,00 | 0,00  0,00 |
| 30 | Система водоснабжения | Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Лумпашур | Протяженность водопровода 863 м, каптаж, скважина, год ввода в эксплуатацию - 1993 | 4312,00 | 0,00 |
| 31 | Система водоснабжения | Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Пусошур | Кадастровый номер 18:05:000000:1664, протяженность водопровода – 4524 м., каптаж, скважина, год ввода в эксплуатацию – 1970 | 8037,0 | 0,00 |
| 32 | Система водоснабжения | Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Кочишево | Водопроводная сеть протяженностью 5361,59 пог.м., 1970 года ввода в эксплуатацию; каптаж площадью 26,4 кв.м., 1970 года ввода; водонапорная башня, колодец – 29 шт. | 1299969,94 | 0,00 |
| 33 | Система водоснабжения | Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Татарские Парзи, д. Удмуртские Парзи | Артезианская скважина глубина 80 м, 1986 года постройки; водопроводная сеть 4020,62 п.м., 1964 года постройки; каптаж площадью 6,4 кв.м., 1964 года ввода, колодец – 21 шт. | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Система водоснабжения | Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Ураково | Артезианская скважина глубина 40м, 1963 года постройки; водопровод протяженностью 2242,56 п.м., 1963, 1995 года постройки, колодец – 18 шт. | 10902,08 | 0,00 |
| 35 | Система водоснабжения | Удмуртская республика, Глазовский район, с. Октябрьский | Инв. №041078, лит. Г2 Г3 Г4 Г5 Г6 Г7, протяженность водопроводной сети 7973,86 пог.м., кадастровый номер 18:05:087001:2721 | 1 927 984,80 | 0,00 |
| 36 | Система водоснабжения | Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Трубашур | Инв. №041082, лит. Г1, протяженность водопроводной сети 4508,31 пог.м., кадастровый номер 18:05:122001:640 | 2 366 369,00 | 44288,71 |
| 37 | Система водоснабжения | Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Омутница | Инв. №041059, лит. Г1 Г2, протяженность водопроводной сети 2433,5 пог.м., кадастровый номер 18:05:088002:349 | 139 336,00 | 1694,27 |
| 38 | Система канализации | Удмуртская Республика, Глазовский район, с. Октябрьский | Инв. №041056, лит. А Г1 Г2, протяженность сети 4878,20 пог.м., в том числе здание очистных сооружений 128,8 кв.м., кадастровый номер 18:05:087001:2650 | 3 034 043,00 | 752483,70 |
| 39 | Система канализации | Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Трубашур | Инв. №041057, лит. А а1 а2 Г1 Г2, протяженность сети 2675,68 пог.м., в том числе здание очистных сооружений 45,5 кв.м., кадастровый номер 18:05:122001:641 | 239 344,00 | 36225,14 |
| 40 | Сети водоснабжения | Удмуртская республика, Глазовский район, д. Сепыч | Назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженность 1017 м, год ввода в эксплуатацию – 1960, кадастровый номер 18605:000000:1222 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Сети водопровода | Удмуртская республика, Глазовский район, д. Качкашур | Назначение: сооружение, протяженность водопроводной сети 11071,0 м., кадастровый номер 18:05:060002:990 |  |  |
| 42 | Сети водопровода | Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Умск | Назначение: сооружение, инв № 041241, протяженность водопроводной сети 841,0 м, кадастровый номер 18:05:128001:142 |  |  |
| 43 | Сети водопровода | Удмуртская Республика, Глазовский район, д.Лекшур | Назначение: сооружение, инв. № 041242, протяженность водопроводной сети 460,0 м., кадастровый номер 18:05:079001:140 |  |  |
| 44 | Сети водопровода | Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Большой Лудошур | Назначение: сооружение, инв. № 041246, протяженность сети 1211,0 м. кадастровый номер 18:05:077001:255 |  |  |
| 45 | Сети водопровода | Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Малый Лудошур | Назначение: сооружение, инв. № 041243, протяженность сети 1450 м., кадастровый номер 18:05:078001:263 |  |  |

Сведения о составе и описании объектов имущества в составе Объекта Соглашения, в том числе технико-экономических показателях, которые подлежат созданию

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование объекта | Местоположение | Характеристика |
| 1 | Строительство водопроводных сетей | Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Адам, массив улиц Березовая – Кедровая - Рябиновая | Протяженность 600 м. |
| 2 | Строительство водопроводных сетей | Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Адам | Протяженность 120 м |
| 3 | Строительство водопроводных сетей | Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Педоново | Протяженность 165 м. |
| 4 | Строительство водопроводных сетей | Удмуртская Республика, Глазовский район, с.Октябрьский, ул. Полевая | Протяженность 100 м. |
| 5 | Строительство водопроводных сетей | Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Качкашур, ул. Сельская, ул. Березовая, ул. Цветочная | Протяженность 500 м. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| КОНЦЕДЕНТ:  МО «Глазовский район»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ФИО  МП  "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. | КОНЦЕССИОНЕР:  ООО «Аквафонд»  Директор ООО «Аквафонд»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.В. Кощеев  МП  "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. | СУБЪЕКТ РФ  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ФИО  МП  "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. |