**О готовности Глазовского района к проведению отопительного периода**

**2020-2021 годов**

**1.** Администрацией Глазовского района принято постановление «О мерах по подготовке и проведению отопительного периода 2020-2021 годов на территории муниципального образования «Глазовский район», в котором прописаны порядок подготовки, мероприятия, сроки, состав комиссии по обеспечению подготовки отопительного периода 2020-2021 годов.

Так же принято распоряжение Главы МО «Глазовский район» о назначении ответственных лиц за своевременную и качественную подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному периоду 2020-2021 годов.

Разработана и утверждена программа проведения проверки готовности МО «Глазовский район» к отопительному периоду 2020-2021 годов.

С 06 июля 2020 года был организован комиссионный выезд по школам (21 школа) с целью оценки готовности школ к новому учебному году. Школы к отопительному периоду готовы на 100%.

С 13 июля 2020 года был организован комиссионный выезд по объектам соцкультбыта (33 клуба) с целью оценки готовности объектов к отопительному периоду. Объекты соцкультбыта готовы на 100%.

С 10 августа 2020 был организован комиссионный выезд по объектам теплоснабжения с целью оценки готовности объектов (23 котельных из них на твердом топливе 3 котельных, 18 котельных, использующих в качестве топлива природный газ, 1 котельная топливо мазут, 1 котельная на электрической энергии, в 2020 году будет переведена на газ). Готовность котельных на сегодняшний день составляет 83% (из 23 котельных, 19 готовы на 100%).

С 1 сентября будет организован комиссионный выезд по жилому фонду Глазовского района. Количество многоквартирных домов в Глазовском районе - 113. Количество домов, где способ управления «Управляющая организация» - 10 домов, «ТСЖ» - 7 домов, «Непосредственное управление» - 80 домов, «Не выбран способ управления» - 16 дома.

**2.** В рамках подготовки к отопительному периоду 2020-2021 годов теплоснабжающими организациями Глазовского района проведены следующие работы:

- капитальный ремонт сетей теплоснабжения в 2-х трубном исполнении по ул.Полевая (150 м) и ул.Наговицына (100 м) в с.Октябрьский (ООО «Теплоресурс»);

- капитальный ремонт тепловых вводов в многоквартирный дом №16 по ул.Центральная (120 м) в с.Октябрьский (ООО «Теплоресурс»);

- капитальный ремонт сетей теплоснабжения от магистрального трубопровода до здания школы по ул.Кировская д.Кожиль протяженностью 120 м (ООО «Свет»);

- капитальный ремонт сетей теплоснабжения протяженностью 200 м по ул.Центральная в д.Трубашур (ООО «Свет»);

- капитальный ремонт сетей теплоснабжения протяженностью 65 м по ул.Новая в с.Парзи (ООО «Свет»).

Приобретены материалы для капитального ремонта сетей водоснабжения от жилого дома №4 до жилого дома №12 по ул. Глазовская в д.Штанигурт.

Запас угля в количеств 2500 тонн имеется.

**3.** В целях подготовки к отопительному периоду 2020-2021 годов направлена заявка на привлечение средств бюджета Удмуртской Республики на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства на 2020-2021 год на сумму 5451,1 тыс. руб.

**Планируется:**

1) Приобретение котла с комбинированной горелкой для капитального ремонта котельной нпо ул. Первомайская, д. 23 в с.Понино.

*Дата включения в план-график 14.08.2020, торги состоятся в 2020 году, стоимость 692,0 тыс. руб.*

2) Приобретение сетевого насоса и подпиточного насоса для капитального ремонта котельной по ул.Первомайская, д. 23 в с. Понино - 2 шт.

3) Приобретение сетевых насосов для капитального ремонта котельных Глазовского района:

- с. Парзи Grundfos ТР-80-330/2 - 1 шт.

- д.Трубашур Grundfos ТР-80-330/2 - 2 шт.

- д. Курегово Wilo-CronoLine-IL-E 65/170-11/2 - 2 шт.

*Дата включения в план-график 14.08.2020, торги состоятся в 2020 году*, *стоимость 1465,0 тыс. руб.*

4) Приобретение котла КВ-0,8Т для капитального ремонта котельной по ул. Новая, д.2 в с. Парзи.

5) Приобретение резервуара водонапорной башни в д.Озегвай МО «Парзинское».

6) Приобретение котла КВ-0,8Т для капитального ремонта котельной по ул.Центральная, 12 в с. Трубашур.

7) Приобретение двух водонапорных башен в д.Качкашур, д.Золотарево.

*Дата включения в план-график 19.08.2020, торги состоятся в 2020 году, стоимость 1100,0 тыс. руб.*

**4.** Самыми главными проблемами в подготовке к отопительному периоду остаются долги предприятий за потребленные энергоресурсы.

Задолженность за потребленный газ на сегодня имеют 2 предприятия: ООО «Свет» - 1374,1 тыс. руб. (задолженность текущая) и ООО «Теплоресурс» - 2272,2тыс. руб. (имеют графики погашения, сроки выполняются).

Долг за электроэнергию имеет ООО «Аквафонд» - 992,6 тыс. руб.

Согласно Постановлению Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 12.09.2013 года № 107.2 организована комиссия по урегулированию кредиторской задолженности организаций жилищно-коммунального комплекса, которая занимается вопросами о принимаемых мерах по сокращению задолженности за ТЭР.

**5.** Планы по подготовке объектов к отопительному периоду 2020-2021 годов утверждены и согласованы теплоснабжающими организациями и заместителем Главы Администрации Глазовского района по вопросам строительства и ЖКХ. Работы выполняются по графику. К началу отопительного периода все работы должны быть завершены.

**6.** На предприятиях ЖКХ

- имеются аварийные бригады и аварийный запас материалов,

- заключены договоры на аварийно-диспетчерское обслуживание газовых сетей с филиалом АО «Газпром газораспределение Ижевск в г. Глазове»,

- во всех газовых котельных предусмотрено резервное топлива – уголь, дизтопливо, дрова, электроэнергия,

- во всех котельных имеются емкости для резерва воды.