- Приложение № 1 к конкурсной документации

Утверждаю

Первый заместитель главы Администрации МО «Глазовский район» по экономике, имущественным отношениям и финансам Ушакова Юлия Владимировна ______________

427621, УР, г.Глазов, ул. М. Гвардии, д. 22а

факс (34141) 2-25-75 «01» сентября 2021 г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. | Адрес многоквартирного дома | с. Октябрьский, ул. Наговицына, д. 4 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 18:05:087001:1700 |
| 3. | Серия, тип постройки | Жилой дом |
| 4. | Год постройки | 1976 г |
| 5. | Степень износа по данным государственного технического учета | 25% по состоянию на 20 сентября 2000 г |
| 6. | Степень фактического износа | - |
| 7. | Год последнего капитального ремонта | - |
| 8. | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | - |
| 9. | Количество этажей | 2 |
| 10. | Наличие подвала | - |
| 11. | Наличие цокольного этажа | - |
| 12. | Наличие мансарды | - |
| 13. | Наличие мезонина | - |
| 14. | Количество квартир | 12 |
| 15. | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - |
| 16. | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | - |
| 17. | Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | - |
| 18. | Строительный объем, куб. м | 2520 |
| 19. | Площадь: |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м | 617,5 |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м | 569,0 |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м | - |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м | - |
| 20. | Количество лестниц, шт. | 2 |
| 21. | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м | 48,5 |
| 22. | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м | - |
| 23. | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м | Нет данных |
| 24. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома кв.м. | 451,20 |
| 25. | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | Нет |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | железобетонные | удовлетворительное |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | удовлетворительное |
| 3 | Перегородки | железобетонные | удовлетворительное |
| 4 | Перекрытия: – чердачные | железобетонные | удовлетворительное |
|  | – междуэтажные | железобетонные | удовлетворительное |
|  | – подвальные | - | - |
|  | – другое | - | - |
| 5 | Крыша | Профлист | Новое |
| 6 | Полы | Дощатые с окраской | удовлетворительное |
| 7 | Проемы: – оконные | Простые деревянные | удовлетворительное |
|  | – дверные | простые | удовлетворительное |
|  | – другое | - | - |
| 8 | Отделка: – внутренняя – наружная – другое | Штукатурка стен, Окраска, побелка, оклейка стен обоями Стены не окрашены | удовлетворительное удовлетворительное - |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование: – ванны напольные | - | - |
|  | – (электро)плиты | - | - |
|  | – телефонные сети и оборудование | - | - |
|  | – сети проводного радиовещания | - | - |
|  | – сигнализация | - | - |
|  | – мусоропровод | - | - |
|  | – лифт | - | - |
|  | – вентиляция | - | - |
|  | – электроосвещение | - | - |
|  | – другое | - | - |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: – холодное водоснабжение | централизованное | удовлетворительное |
|  | – горячее водоснабжение | - | - |
|  | – водоотведение | централизованное | удовлетворительное |
|  | – электроснабжение | централизованное | удовлетворительное |
|  | – газоснабжение | централизованное | удовлетворительное |
|  | – отопление (от внешних котельных) | централизованное | удовлетворительное |
|  | – отопление (от домовой котельной) печи | - | - |
|  | – калориферы | - | - |
|  | – АГВ | - | - |
|  | – Обращение с ТКО | + | - |
|  | – другое | - | - |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительное |

Заместитель главы Администрации

МО «Глазовский район» по вопросам

ЖКХ и строительства	И.А. Щепин

«01» сентября 2021 г.

м.п.